## Blad1
Paneelhoogte berekening Voor standaard, geluid- en brandwerende deuren
BEREKENING PANEELHOOGTE |  |  | STANDAARD OF GELUIDWERENDE PANELEN en DEUREN
Sponningmaat hoogte |  |  |  | mm
Ruimte onder de deur (ROD) |  | - |  | mm |  |  | sponningmaat hoogte
Deurhoogte |  | - |  | mm
Naad kozijn - paneel (standaard 2 mm) |  | - | 2 | mm
Draainaad paneel-deur (standaard 2 mm) |  | - | 2 | mm
Korte maat paneel |  |  | -4 | mm
Standaard deuren: contrasponning hoogte 8 mm. Geluidwerende deuren: contrasponning hoogte 15 mm. Afwijkende contrasponning hoogte is ook mogelijk.
Contrasponning hoogte |  |  | 8 | mm
Paneelhoogte |  |  | 4 | mm
Standaard maatvoering |  |  | Deur | Paneel
|  |  | d x h | d x h
40 mm standaard LAK of HPL |  |  | 25x8 | 17x8
BEREKENING PANEELHOOGTE |  |  | BRANDWERENDE PANELEN en DEUREN
Sponningmaat hoogte |  |  |  | mm
Ruimte onder de deur (ROD) |  | - |  | mm |  |  | sponningmaat hoogte
Deurhoogte |  | - |  | mm
Naad kozijn - paneel (standaard 2 mm) |  | - | 2 | mm
Draainaad paneel-deur (standaard 2 mm) |  | - | 2 | mm
Korte maat paneel |  |  | -4 | mm
Contrasponninghoogte |  |  | 25 | mm
Paneelhoogte |  |  | 21 | mm
Standaard maatvoering |  |  | Deur | Paneel
|  |  | d x h | d x h
40 mm 30+ | HPL |  | 21x25 | 21x25
54 mm 60+ | HPL |  | 28x25 | 28x25
Geluidwerende deuren zijn niet getest i.c.m. een spiegelpaneel
Sponning / contrasponning hoogte geluidwerende deuren / panelen bedraagt minimaal 15 mm i.v.m. toepassen afdichtingsprofiel
Standaard maatvoering |  |  | Deur | Paneel
|  |  | d x h | d x h
40 mm dB HPL |  |  | 25x15 | 19x15
Bepalen sponingmaathoogte bij Berkvens RL kozijnen
Kozijnsoort | Uitvoering | Sponningbreedte |  |  | Kozijnhoogte | Sponningmaathoogte
Berdo | opdek | 15 mm |  |  | X | X - 35 mm
Berdo | stomp | 15 mm |  |  | X | X - 35 mm
Avento | opdek | 15 mm |  |  | X | X - 36 mm
Avento | stomp | 15 mm |  |  | X | X - 36 mm
Verdi | opdek | 15 mm |  |  | X | X - 60 mm
Verdi | stomp | 15 mm |  |  | X | X - 60 mm
Berlegno | stomp | 17 mm |  |  | X | X- 39 mm
Berlegno | opdek | 19,5 mm |  |  | X | X - 37 mm
Verdi Wood | stomp | 17 mm |  |  | X | X - 82 mm
Berdu | stomp | 17 mm |  |  | X | X - 50 mm
Berdu | stomp | 25 mm |  |  | X | X - 42 mm
Kozijnen derden
Houten kozijn | stomp kopmaat 67 x 114 | 17 mm |  |  | X | X - 50 mm
Houten kozijn | stomp kopmaat 67 x 114 | 25 mm |  |  | X | X - 42 mm
versie PEPP 2023 -06